| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.094 | 0.037 | 0.185 | 0.383 | 0.084 | 0.13 | 0.139 | 0.012 | 0.018 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.50008 | 0.155807 | 0.74962 | 2.488351 | 0.427476 | 0.70707 | 1.036662 | 0.098808 | 0.130644 |  |  |  | 6.294518 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.066 | 0.133 | 0.119 | 0.221 | 0.59 | 0.504 | 0.585 | 0.448 | 0.457 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.35112 | 0.560063 | 0.482188 | 1.435837 | 3.00251 | 2.741256 | 4.36293 | 3.688832 | 3.316906 |  |  |  | 19.941642 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0.050532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.050532 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.38 | 2.91 | 2.56 | 1.05 | 0.61 | 1.84 | 1.39 | 1.42 | 3.09 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 28.6216 | 12.25401 | 10.37312 | 6.82185 | 3.10429 | 10.00776 | 10.36662 | 11.69228 | 22.42722 |  |  |  | 115.66875 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.26 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.3832 | 1.43174 | 0.56728 | 0.51976 | 0.45801 | 0.48951 | 0.82038 | 0.90574 | 0.94354 |  |  |  | 7.51916 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.17 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.7556 | 1.01064 | 0.44572 | 0.97455 | 0.66157 | 1.95804 | 2.83404 | 0 | 1.23386 |  |  |  | 10.87402 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 118 | 91 | 62 | 94 | 167 | 257 | 267 | 309 | 139 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 627.76 | 383.201 | 251.224 | 610.718 | 849.863 | 1397.823 | 1991.286 | 2544.306 | 1008.862 |  |  |  | 9665.043 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 6.69 | 6.95 | 2.85 | 10.09 | 4.23 | 10.62 | 6.72 | 12.2 | 14.54 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 35.5908 | 29.26645 | 11.5482 | 65.55473 | 21.52647 | 57.76218 | 50.11776 | 100.4548 | 105.53132 |  |  |  | 477.35271 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 16.97 | 38.43 | 12.47 | 32.87 | 7.17 | 23.8 | 19.8 | 23.3 | 29.6 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 90.2804 | 161.82873 | 50.52844 | 213.55639 | 36.48813 | 129.4482 | 147.6684 | 191.8522 | 214.8368 |  |  |  | 1236.48769 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 2.08 | 2.13 | 0.57 | 1.74 | 0.18 | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.78 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 11.0656 | 8.96943 | 2.30964 | 11.30478 | 0.91602 | 2.12121 | 2.01366 | 2.79956 | 5.66124 |  |  |  | 47.16114 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 9 | 19 | 11 | 5 | 0 | 9 | 13 | 9 | 15 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 47.88 | 80.009 | 44.572 | 32.485 | 0 | 48.951 | 96.954 | 74.106 | 108.87 | 0 | 0 | 0 | 533.827 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 8234 | 7258 |  |  |  | 53558 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.075 | 0 | 0.009 | 0.023 | 0.011 | 0.01 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 | 1859 | 1780 | 1980 | 2577 | 2630 | 3072 |  |  |  | 19414 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.03224 | 0.027863 | 0.039102 | 0.139425 | 0 | 0.01782 | 0.059271 | 0.02893 | 0.03072 |  |  |  | 0.375371 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.157 | 0.167 | 0.163 | 0.18 | 0.09 | 0.083 | 0.283 | 0.357 | 0.37 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 | 1859 | 1780 | 1980 | 2577 | 2630 | 3072 |  |  |  | 19414 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.316355 | 0.273713 | 0.303506 | 0.33462 | 0.1602 | 0.16434 | 0.729291 | 0.93891 | 1.13664 |  |  |  | 4.357575 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.105 | 0.142 | 0.143 | 0.409 | 0.135 | 0.211 | 0.12 | 0.192 | 0.136 |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 860 | 686 | 575 | 768 | 994 | 779 | 1056 | 1334 | 1111 |  |  |  | 8163 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0903 | 0.097412 | 0.082225 | 0.314112 | 0.13419 | 0.164369 | 0.12672 | 0.256128 | 0.151096 |  |  |  | 1.416552 | 5.47 |  |