
	排放口
	污染物种类
	排放项目
	2026年
	合计
	核定总量(kg)
	是否超标

	
	
	　
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	
	
	　

	总排放口
	总铜
	浓度(mg/L)
	0
	0.06
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	0
	0.29946
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.29946
	21.2
	

	
	总锌
	浓度(mg/L)
	0.42
	0.2
	0.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否　　

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	4.78338
	0.9982
	1.54284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.32442
	28.78
	

	
	氰化物
	浓度(mg/L)
	0.006
	0
	0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	0.068334
	0
	0.020124
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.088458
	10
	

	
	氟化物
	浓度(mg/L)
	2.25
	2.81
	3.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	25.62525
	14.02471
	21.26436
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.91432
	/
	

	
	总铁
	浓度(mg/L)
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	/
	

	
	总铝
	浓度(mg/L)
	0.194
	0.118
	0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	2.209466
	0.588938
	0.60372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.402124
	/
	

	
	总银
	浓度(mg/L)
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.7
	

	
	化学需氧量
	浓度(mg/L)
	160
	155
	149
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	1822.24
	773.605
	999.492
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3595.337
	54600
	

	
	氨氮
	浓度(mg/L)
	2.58
	5
	1.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	29.38362
	24.955
	11.13528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65.4739
	4914
	

	
	总氮
	浓度(mg/L)
	10.07
	14.13
	18.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	114.68723
	70.52283
	122.55516
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	307.76522
	7644
	

	
	总磷
	浓度(mg/L)
	0.89
	2.83
	0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	　

	
	
	总量(kg)
	10.13621
	14.12453
	2.61612
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26.87686
	/
	　

	
	石油类
	浓度(mg/L)
	0.23
	0.52
	1.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	2.61947
	2.59532
	9.86076
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.07555
	/
	

	
	悬浮物
	浓度(mg/L)
	12
	13
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	136.668
	64.883
	301.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	503.411
	/
	

	
	总锡
	浓度(mg/L)
	2.33
	0.65
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	11389
	4991
	6708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23088
	/
	

	
	
	总量(kg)
	26.53637
	3.24415
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.78052
	/
	

	铬设施口
	六价铬
	浓度(mg/L)
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	2766
	1701
	3241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7708
	/
	

	
	
	总量(kg)
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4
	

	
	总铬
	浓度(mg/L)
	0
	0.06
	0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	2766
	1701
	3241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7708
	/
	

	
	
	总量(kg)
	0
	0.10206
	0.22687
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.32893
	16.39
	

	镍设施口
	总镍
	浓度(mg/L)
	0.2
	0.19
	0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	否

	
	
	水量(t)
	1233
	710
	1042
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2985
	/
	

	
	
	总量(kg)
	0.2466
	0.1349
	0.17714
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.55864
	5.47
	



